新疆地方检定规程

《工作用数字温度计检定规程》编制说明

一、任务来源

根据新疆市场监督管理局下达的通知，由新疆计量测试研究院负责《工作用数字温度计检定》的起草工作。

二、目的及意义

工作用数字温度计作为企事业单位在生产过程中通常使用的测温仪器，克服了玻璃液体温度计和双金属温度计等老式温度计易破碎、只能在现场观察、人为误差大、指针表精度低、在振动场合指针及传动机构易损坏等缺点，工作用数字温度计可直接显示被测温度，温度显示直观、测量范围宽、测量精度高、操作简单、集成度高、体积小巧、重量轻、 数字显示被测值直观、测量速度快、便于携带、价格便宜等优点，具有其它类型温度计不可替代的优势，很好的解决了现场温度测量问题，在企业生产过程中对温度可进行随时测量，因此在各级企事业单位生产过程中使用量极大。已越来越广泛的应用于机械、化工、食品、医药、建筑、石油等各个行业，各级计量检定部门对数字温度计的校验工作量也在大幅度提升。为了更好的为各企事业单位使用的工作用数字温度计进行量值传递和统一计量检定方法，从而使新疆地区量值统一，更好的为新疆地区的经济发展服务，故拟起草工作用数字温度计地方检定规程。

近几年来，随着经济的快速发展，企、事业及科研单位使用的工业级数字温度计的使用量迅速增加，送检量逐渐增加，因此企事业单位送检的工作用数字温度计越来越多。目前，在实际工作中因为缺少数字温度计的国家计量检定规程，各计量检定部门对数字温度计的校验和校验结果的处理方法也不尽相同，给计量部门的量值传递工作造成了一定的困难。因此，起草工作用数字温度计新疆地方检定规程对自治区各级计量部门具有重要指导意义，便于统一工作用数字温度计的量值，更好为企事业使用单位提供计量技术服务。

三、参考的有关资料及标准

JJF 1007-2007 温度计量名词术语及定义

JJF 1002-2010 国家计量检定规程编写规则

JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻

JJF 1379-2012 热敏电阻测温仪

JJF 1262-2010 铠装热电偶

JJF 1637-2017 廉金属热电偶

JJG 874-2007  温度指示控制仪

JJG 617-1996 数字温度指示调节仪

四、检定规程格式

遵从JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，此规程架构上包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、附录等几个部分。

五、有关问题的说明

1. 范围

本规范适用于测量范围为（-80～1200）℃，温度传感器外置且传感器及其引线或测量杆总长度不低于250mm，分辨力为0.1℃及以下，以数字形式显示温度的一体或成套使用的工作用数字温度计的检定，其它类似设备也可参照本规程进行校准。

2. 引用文件

编制本规程引用的文件。

3. 概述

对工作用数字温度计的原理及组成作了说明。

4. 计量性能要求

示值误差、示值波动量参照《JJG 617-1996 数字温度指示调节仪》、《JJG 874-2007  温度指示控制仪》和《JJF 1379-2012 热敏电阻测温仪》。

5. 通用技术要求

6. 计量器具控制

6.1检定环境条件

- 环境温度:  (20±5)℃；相对湿度： ≤85%。对使用热电偶作为温度传感器的温度计需远离热源，确保环境温度相对稳定。

6.2 检定用设备

由于数字温度计主要是以热电阻、热电偶、半导体温度元件为温度传感器，检定用设备主要参照《JJJG 229-2010 工业铂、铜热电阻》、《JJF 1262-2010 铠装热电偶》、《JJF 1637-2017 廉金属热电偶》和《JJF 1379-2012 热敏电阻测温仪》。

6.3 检定项目

6.4 检定方法

由于数字温度计主要是以热电阻、热电偶、半导体温度元件为温度传感器，检定方法、检定过程中的技术要求及其数据处理方法等主要参照《JJJG 229-2010 工业铂、铜热电阻》、《JJF 1262-2010 铠装热电偶》、《JJF 1637-2017 廉金属热电偶》和《JJF 1379-2012 热敏电阻测温仪》。

6.5 检定结果处理

6.6 检定周期