- 《小功率LED光强计》校准规范（制订）

- 编制说明

- 任务来源

根据《市场监管总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》，受全国光学计量技术委员会的委托，由厦门市计量检定测试院、中国计量科学研究院及中国测试技术研究院负责制订《小功率LED光强计》校准规范，计划于2023年第四季度前完成报批。

- 制订的目的、意义、国内外现状和需求

我国LED产业产值已超万亿，小功率LED光强计测量LED平均发光强度参数，，泛应用于LED产品研发、工艺制程和出厂检验，是LED产品质量控制的重要仪器。小功率LED光强计计量特性的准确及一致性直接影响行业的质量状况，而目前国内乃至国外却没有一套专用、科学、可行的校准规范用于保障小功率LED光强计计量特性的准确一致。为服务产业的发展，保证产业LED产品光学特性的质量，研究专门的校准规范有很大的必要性。通过校准规范的制定和产业小功率LED光强计的统一校准服务，有助于保证产业LED产业质量水平的提升。

在国际上，LED平均发光强度的测量严格遵循CIE：127《Measurement of LEDs》国际标准，标准对LED平均发光强度测量的标准条件A、B（“远场”和“近场”条件）进行了严格规定，LED光强计从测量条件到光探测器只有满足相应的指标，才可以用于LED的测量。

对于小功率LED光强计的计量校准工作，国内目前没有专门的计量技术规程规范，各省市计量技术机构根据自身的能力水平和理解对产品进行校准，或者由仪器制造厂商通过售后维修服务的方法对仪器的计量特性进行调整，其校准方法各异，导致产业LED测量仪器校准的参数、方法到不确定度指标纷繁不一，已成为LED产业质量水平和健康发展的计量风险。校准规范的制定，可以确保国内小功率LED光强计的校准工作能够科学有效开展，确保产业应用以及量值使用的准确一致，满足LED行业不断增长的计量需求。

- 制定主要内容

- 范围

规定了校准规范的适用范围。

- 引用文件

列出了本规范所引用的文件。

- 概述

概述了小功率LED光强计的用途及相关背景。

- 计量特性

给出了小功率LED光强计的主要计量参数和技术指标。

- 校准条件

- 对小功率LED光强计校准的环境条件、测量标准及其他设备进行了详细说明。

- 校准项目和校准方法

- 对小功率LED光强计的校准项目和校准方法进行了详细说明。

- 校准结果表达

对校准结果的表达形式进行了要求。

- 复校时间间隔

对小功率LED光强计的复校时间间隔给出了建议。

- 附录A给出了LED平均发光强度测量的光谱失配修正方法。

- 附录B给出了校准证书内页推荐格式。

- 附录C给出了校准原始记录推荐格式。

- 附录D给出了测量不确定度实例。

四、制定过程

- 草案阶段。

《小功率LED光强计》国家校准规范的申报单位为厦门市计量检定测试院、中国计量科学研究院、中国测试技术研究院等。

校准规范制定时参照了下面文件：

JJF 1032—2005  光学辐射计量名词术语与定义

JJF 1501—2015  小功率LED单管校准规范

JJG 384—2002  光谱辐射照度标准灯

JJF 1975—2022  光谱辐射计校准规范

CIE 127：2007  LED测量（Measurement of LEDs）

- 规范编写组充分调研市场上小功率LED光强计的类型、使用方法、使用条件、主要计量特性等，参考以上文件，再通过选取典型小功率LED光强计，进行实验验证，确定了技术内容，最终形成了规范草案。

- 《小功率LED光强计》国家校准规范的的任务下达后，规范牵头单位迅速组织参与起草单位成立了规范编制工作组，通过互联网线上、邮件等方式会规范初稿进行讨论修改，2022年10月19日形成征求意见稿第一次修改稿。

主要起草单位：厦门市计量检定测试院

参加起草单位： 中国计量科学研究院

中国测试技术研究院

2022年10月19日