汽车轮胎花纹深度自动测量装置校准规范

编制说明

- 任务来源

根据2022年贵州省市场监督管理局地方检定规程、校准规范立项任务，《汽车轮胎花纹深度自动测量装置校准规范》由毕节市市场监督管理局检验检测中心、贵州省计量测试院承担主要起草、贵州中车企交通科技有限公司参与起草的工作。

- 编写原则

在编写本规范时，我们严格遵循以下原则：

1、符合国家有关法律、法规规定。

2、适用范围明确，在其界定的范围内，按需要立求完整。

3、所有参数力求科学合理，实验数据真实完备，方法经济可行。

- 编写依据和应用文件

本规范在编写时，主要依据和引用了下列文件：

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF1001-2011 通用计量术语及定义

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJG 30-2012《通用卡尺》

GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》

GB/T 17163-2008《几何量测量器具术语基本术语》

- 主要内容

1、范围

规定了本规范的适用范围。本规范仅适用于本规范适用于汽车轮胎花深度检验台的校准。

2、引用文件

本规范以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。

根据国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》对汽车轮胎胎冠花纹深度检测提出了相关要求，本规范主要参考了JJG 30-2012《通用卡尺》、GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》、GB/T 17163-2008《几何量测量器具术语基本术语》编制而成。

3、概述

描述汽车轮胎花深度检验台的用途、工作原理和组成。

4、计量特性

本规范中对计量特性的要求来源于GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中对测量设备的要求，因校准不判断合格与否，因此本规范中计量特性仅供参考。

5、校准条件

本规范中校准环境条件的规定主要参考了相似计量器具的检定、校准条件，并综合考虑了测量设备的使用要求确定。测量设备的配备按照其准确度或不确定度满足对汽车轮胎花深度检验台计量特性进行测量的要求，并考虑科学、经济、合理的原则，经反复验证确定可行。

6、校准项目和校准方法

校准前检查是必须进行的，外观、功能正常与否、显示的正确性和各部件相互作用等非量值内容会影响下一步校准工作的进行和校准结果的偏离，是必要的校准前提。校准项目和方法包括测量点的选择，结果计算等均根据计量特性要求，结合测量设备的特点来制定，经反复验证正确可行。

7、复校时间间隔的确定

“汽车轮胎花深度检验台”量值可靠性主要由使用者的使用情况、使用次数、使用环境及本身质量决定，结合其他类似计量器具如厚度表校准规范中给出的校准周期，因此本规范给出复校时间不超过1年的建议，具体复校时间间隔的确定由使用者自行确定。

8、示值误差不确定度的确定

本规范给出了不确定度评定的典型报告，其余测量点测量结果不确定评定方法与之相同，测量结果不确定度均满足目标不确定度要求。

9、校准记录和校准证书

本规范给出了校准记录和校准证书格式供参考。

五、编制过程简述

1、准备

规范制定任务获批立项后，由起草单位相关人员成立本规范起草小组，并分配起草相关工作任务，起草小组在相关法律法规的了解上、技术能力和实现程度上、相关其他资料的收集上做了充分的准备工作。

2、调研

规范起草小组以毕节市辖区机动车安全性能检验机构为主，兼顾贵阳市内及其他地州市机动车安全性能检验机构，充分调研了各级车企、4S店、汽车修理厂等对机动车轮胎胎冠花纹磨损检测和维护有需求单位的使用情况。

3、校准项目和校准方法的提出

本规范校准项目和校准方法主要根据GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中对机动车胎冠花纹的要求，校准用标准器的选择按照科学合理，并充分考虑标准器能够通用易得和能够可靠溯源。

4、实验

通过调研，由于汽车轮胎花纹深度自动测量装置处于发展推广阶段，我省在用设备不多。根据实际情况并充分考虑实验对象的代表性，起草小组主要选择了贵阳市、毕节市和六盘水市的机动车安全性能检验机构在用的共6台设备进行实验。实验内容围绕按照提出的校准项目和校准方法，并在试验中充分了解实验对象的性能特点，听取使用者和生产厂家的意见和建议，通过实验验证，本规范提出的校准项目、标准器的选择、校准方法等是合理、科学的和具有可行性的。

5、编写

规范起草小组严格按照JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》，结合理论、实验和经验进行该规范的编写，在经过多次讨论、修改后形成本规范的征求意见稿。

6、征求意见

本规范完成征求意见稿后，起草小组向相关使用机构、我省其他市州从事检车线检定或校准的计量技术机构发送了征求意见稿征求意见，征求意见情况如下：

| 征求意见单位 | 回复情况 |
| --- | --- |
| 遵义市产品质量检测院 | 提出修改意见，内容见征求意见汇总表 |
| 六盘水市检验检测中心 | 无意见 |
| 同仁市检验检测院 | 无意见 |
| 黔南州检验检测院 | 提出修改意见，内容见征求意见汇总表 |
| 息烽恒安机动车检测有限公司 | 无意见 |
| 贵州鑫达辉机动车检测有限公司 | 无意见 |
| 黔西县黔洪机动车检测有限公司 | 无意见 |
| 黔西县同心机动车检测中心有限公司 | 无意见 |
| 毕节市乾顺汽车检测有限责任公司 | 无意见 |
| 盘州市机动车检验检测协会 | 提出增加校准项目意见，内容见征求意见汇总表 |

本规范经起草小组自行征求意见后上报省局计量处，由省局计量处挂网（中国计量协会网站）征求意见。