计量测试规范

《智能眼镜声学性能测试规范》

编制说明

《智能眼镜声学性能测试规范》

编制工作组

2023.07.09

《智能眼镜声学性能测试规范》

编制说明

- 任务来源和目的意义

1.1依据国家市场监督管理总局下达的“2022年国家计量技术法规文件制定/修订工作有关事项的通知”，本规范计划名称为“智能眼镜声学性能测试规范”。

1.2本规范由中国计量科学研究院、南京大学、北京小米移动软件有限公司、南京信息工程大学等单位共同起草，计划于2023年底完成并报批。

1.3智能眼镜是指如同智能手机一样拥有独立的操作系统，可以通过软件安装来实现各种功能的可穿戴的眼镜设备统称。其可以是与智能设备通过蓝牙等无线连接方式连接后实现声音的采集和播放，也可以由具有独立的控制系统、显示系统和声学系统组成，其中声学系统包括有采集声音的传感器和发出可听声的扬声器以及相应的声信号处理部分构成，其性能直接影响智能眼镜的交互效果。其具有使用简便，体积较小等特点。公众普遍认为智能眼镜的出现将会方便人们的生活，因此它得到了谷歌，微软等顶尖企业的重点研发，被视为未来智能科技产品的重要增长点。目前国内的智能眼镜主要由小米、华为等大厂生产，还没有专门针对其声学性能进行检测校准的测试规范，大多数使用单位依据自己的使用需求进行测试。为了更好的对智能眼镜的声学性能进行测试，确保其量值的准确。

- 编制原则

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》给出的规则和格式编制。

测量不确定度按照JJF 1059.1—2012《测量不确定度的评定与表示》的要求评定和表示。其他参考文件包括：

- JJG 175—2015 工作标准传声器（静电激励器法）

- JJG 176—2022 声校准器

- JJG 1172—2019工作标准传声器（自由场比较法）

- JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

- JJF 1034—2020 声学计量术语及定义

- JJF 1288—2011 多通道声分析仪校准规范

- JJF 1520—2015 声学用头和驱赶模拟器校准规范

- GB/T 3102.7—1993 声学的量和单位

- GB/T 3947—1996 声学名词术语

- 规程制定的工作过程

- 2021年12月通过全国声学计量技术委员会立项评审，成立规范编制小组；

- 2022年1~6月，调研智能眼镜的生产情况、工作原理和技术指标，明确主要计量特性；

- 2022年7~12月，起草“智能眼镜声学性能测试规范”内部讨论稿，进行试验测试；

- 2023年1~6月，完善“智能眼镜声学性能测试规范”内部讨论稿，并经过内部讨论后形成征求意见稿。

《智能眼镜声学性能测试规范》编制工作组

2023-07-09