《滤膜自动称量装置校准规范》编制说明

1  任务来源

国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发(2022] 70号），由广州计量检测技术研究院等主要承担《滤膜自动称量装置校准规范》的制定工作。

2  规范制定的必要性

滤膜自动称量装置自动称量采集在滤膜上大气颗粒物的质量，是可对称量的样品自动进行取放、去静电、称量的全自动智能仪器，主要应用于环境科学技术及资源科学技术领域。它通过机械手和传输装置，使用称重法全自动测量采样前后滤膜的质量差值；检测人员再结合空气流量采样设备的采样体积，计算出PM2.5 和 PM10 浓度。随着经济的快速发展以及人们对能源消耗的不断攀升，所带来的大气污染日益严重，其中空气颗粒物已成为世界各国环境监测的首选对象。我国也相继出台了《环境空气 PM10和 PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2013)、《国家环境监测网环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)自动监测手工比对核查技术规定》、《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》(HJ656-2013)等一系列相关标准，为环境空气颗粒物源解析中环境受体和污染源 PM10和 PM2.5 的手工监测提供了技术依据；随着国家层面实施“碳达峰”和“碳中和”要求，检测工作量逐年不断增大，大量的滤膜需要称量和分析，因而手工称量已经不能满足工作需求，滤膜自动称量装置逐步开始普及使用，特别是在环境监测和自然资源部门。

我国针对滤膜自动称量装置目前没有计量技术规范，但大量国产和进口的此类仪器已在普及使用。计量检定校准机构、仪器生产商和使用者（包括各级环境监测站等检验检测机构）没有一个统一明确的技术规范作为标准，各自使用自编方法，造成很多技术要求和测量结果不一致，因此制定滤膜自动称量装置国家校准规范非常有必要性，以保证其量值准确、统一和可靠，为生态环境管理部门、质量技术监督部门、认可校准机构和滤膜自动称量装置生产单位、使用单位实施计量管理提供技术支撑。

3 《滤膜自动称量装置校准规范》制定过程

（1）国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发(2022] 70号），列入制定计划，成立了规范起草小组，拟定了工作计划，2022年8月起草小组进行充分调研，就规范包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论，确定了规范的主要技术内容。

（2）2022年9月开始由规范起草小组组织进行试验，获取试验数据，对校准项目和方法进行验证。

（3）2022年10月由规范起草小组组织讨论，在此基础上形成《滤膜自动秤量装置校准规范（初稿）》。

（4）2022年8月由规范起草小组组织相关专家开展研讨会进行讨论，对规范初稿修改后，形成《滤膜自动秤量装置校准规范（征求意见稿）》。

4  规范制定的主要技术依据及原则

4.1  依据

《滤膜自动称量装置校准规范》的制定根据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》规定的规则编写。

本校准规范参考了JJG 99《砝码》检定规程、JJG 1036 《电子天平》检定规程、JJF 1229《质量密度计量名词术语及定义》、JJF 1847《电子天平校准规范》、HJ 618《环境空气 PM10和 PM2.5的测定 重量法》、HJ 656《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》等规程、规范和标准。

4.2  原则

滤膜自动称量装置广泛应用于环境科学技术及资源科学技术领域，也用于科研、教学、第三方检测等领域的滤膜称量，用于源解析研究。在编制的过程中，起草小组掌握以下原则：体现目前技术的先进性、广泛性，以及现场实际工作中的可操作性和可行性，以便于科学实用，并考虑未来技术提升的可能性。

根据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达以及附录等几个部分。

5  制定要点说明

本规范结合我国滤膜自动称量装置的行业状况和实际需求，对《滤膜自动称量装置校准规范》进行了制定，格式上按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》进行编写，本规范主要计量特性如下：

a.衡量仪器示值误差

b.衡量仪器重复性

希望委员和专家们提出宝贵意见，使规范更加科学、合理和适用。

《滤膜自动称量装置校准规范》起草小组

2023年9月