- 《红外光谱辐射亮度标准源》计量校准规范（制定）

- 编制说明

- 任务来源

受全国光学计量技术委员会的委托，由中国计量科学研究院及陕西省计量科学研究院负责制订《红外光谱辐射亮度标准源》校准规范。

规程制订完成单位为：中国计量科学研究院、陕西省计量科学研究院等单位。

- 制订的目的、意义、国内外现状和需求

红外光谱辐射亮度的检测校准已广泛应用于遥感对地观测、气候变化、军事目标识别、红外预警、航空航天等领域。建立中远红外光谱辐射亮度的检测能力和校准规范，可以满足上述领域的中远红外波段高精度光谱辐射亮度定标需求，为定量遥感的真实性检验提供技术支持；同时还可以为国防安全、航空航天、特殊建材、工业品检验、医疗等行业领域中材料发射率的测量和检测校准提供技术依据。比如，不同腔型结构的黑体辐射源经常被用作标准器来定标航天系统的红外光谱辐射计或航天材料的发射率等，所以如何准确定标黑体辐射源的光谱辐射亮度至关重要。再如，在红外制导与红外对抗中，准确获取目标物的红外光谱辐射亮度信息，可为基于光谱鉴别法的红外抗干扰技术提供计量支撑；如何对诸如导弹告警目标模拟器的红外辐射亮度进行准确定标和校测校准，对武器装备的研制和评价具有重要意义；如何准确建立不同时段、不同地点、不同季节、不同气象条件下天空背景辐射亮度数据库，可对目标侦察探测、红外侦察装备研制及检测提供有力的数据支撑。

我们已建有《JJG 383-2002：250 nm ~ 2500 nm波段范围的光谱辐射亮度标准灯检定规程》，以及《JJF 1080-2002：-50 ~ + 90 ℃黑体辐射源校准规范》、《JJG 309-2011 500 K ~ 1000 K黑体辐射源检定规程》。目前，已针对国防安全领域的红外靶球、航天领域的黑体辐射源或红外辐射计、医疗卫生或遥测化工领域的红外光源等开展检测工作。但是，尚没有关于红外光谱辐射亮度的校准规范，因此急需制定“红外光谱辐射亮度标准源校准规范”来保证量值的统一和测量的准确可靠。这无论是对于促进遥感对地观测、气候变化、军事目标识别、红外预警、等领域的光辐射计量技术发展，还是对于国防工业、航空航天领域材料的科研发展，都有重要的意义。

- 制定和增减的主要内容

- 范围

规定了校准规范的适用范围。

- 引用文件

列出了本规范所引用的规程规范。

- 概述

概述了红外光谱辐射亮度的用途及相关背景。

- 计量特性

给出了红外光谱辐射亮度标准源的主要计量参数和技术指标。

- 4.1 稳定性

- 4.2 重复性

- 4.3 不均匀性

- 校准条件

- 对红外光谱辐射亮度标准源的环境条件、测量标准仪器及其它设备进行了详细说明。

- 校准项目和校准方法

- 对红外光谱辐射亮度标准源的校准项目和校准方法进行了详细说明。

- 校准结果表达

对校准结果的表达形式进行了要求。

- 复校时间间隔

对红外光谱辐射亮度标准源的复校时间间隔给出了建议。

- 附录A给出了校准原始记录推荐格式。

- 附录B给出了校准证书内页推荐格式。

- 附录C给出了测量不确定度实例。

四、制定过程

校准规范制定时参照了下面文件：

JJF 1080：-50 ~ + 90 ℃黑体辐射源校准规范

JJG 383：光谱辐射亮度标准灯检定规程

JJF1319：傅立叶变换红外光谱仪校准规范

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

主要起草单位：中国计量科学研究院

陕西省计量科学研究院

2023年10月20日