《计量器具软件标识》编制说明

一．目的意义

数字时代计量的一个重要特点是智能仪表或受软件控制的计量器具成为当代计量器具的主流。软控计量器具日益增长的软件质量问题正成为各国计量管理部门关注的重点。在互联网+的背景下，无论是企业内部还是广域网上的计量仪器设备终端，每时每刻都在传送海量数据。这些受法制管理约束的计量仪器中起关键作用的计量软件部分如何在数字世界中获得统一的身份识别码，成为计量行业专家们首要考虑的问题。

国际法制计量组织31号国际文件《软控计量器具的通用要求》（OIML D31《General requirements for software controlled measuring instruments》）和国家计量技术规范JJF1182《计量器具软件测评指南》中均提出了计量器具软件标识的要求。部分计量器具软件测评规范或型式评价大纲中也提出了相应的规定，但不够具体。计量器具软件制造厂商由于没有明确的规范或明文规定，研发的不同计量器具在软件标识在形式上纷繁复杂，无法满足计量器具软件法制管理的要求。

为进一步规范我国计量器具法制软件的管理，特制定符合国际标准规定并且满足我国法制计量要求的计量器具软件标识规范。本规范提出来我国计量器具软件标识的基本框架和要求，各个专业计量技术委员会可以参考，在具体的计量规程或型式评价大纲中作出具体规定。

二．任务来源和起草单位

根据国家市场监督管理总局计量技术法规制修订任务的安排，（市监计量发[2022]70号市场监管总局办公厅关于印发2022年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知），中国计量科学研究院、江苏省计量科学研究院受全国数字计量技术委员会委托，作为主要起草单位负责牵头制订《计量器具软件标识通用要求》，参加起草单位包括：广东省计量科学研究院，福建省计量科学研究院，浙江省计量科学研究院。

三．制订过程的主要工作内容

新制订的《计量器具软件标识》是在参考国际法制计量组织31号国际文件《软控计量器具的通用要求》和国家计量技术规范JJF1182《计量器具软件测评指南》中的相关内容及要求，对软件标识的要求以及生成、显示和核查做了详细规定，并给出了示例。在具体内容上主要参考计算机专家和计量器具软件制造厂家技术人员的意见对初稿进行了修改。主要内容如下：

- 增加产品软件标识的定义；

- 明确计量器具软件标识的定义；

- 明确计量器具软件标识的格式及组成要素的含义；

- 删除了非法制计量器具软件的标识要求；

- 删除了计量器具软件标识在铭牌上明示的要求；

牵头起草单位在完成规范初稿后，通过邮件、微信等方式给其他起草单位征求意见，每位参与起草的研究人员都给出了及时反馈。在此基础上，于2022年6月和9月，经全国数字计量技术委员会秘书长牵头，线上举办了2次小规模规范研讨会，参会者包括技术委员会秘书长、牵头单位主要起草人、各参与起草单位代表、南京电子设备研究所技术代表、南京紫金数云信息技术有限公司技术代表、上海三零卫士信息安全有限公司技术代表、梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司技术代表、苏州楚江红衡器有限公司技术代表。与会代表对规范初稿进行了认真的讨论，并提出了修改意见，主要包括：

- 软件标识 software identification一个包含必选元素、可选元素和扩展元素的软件资产描述文件。这句是GB/T36328-2018信息技术 软件资产管理 标识规范中的表述，与后文不一致，没有用到，可以借鉴部分；

- 引用文件GB/T36328信息技术 软件资产管理 标识规范 与文中软件标识有联系想通之处，但不完全相同，而且从后文的表述来看，与资产管理的标识不是一回事情，只可借鉴其内容构成，不能引用其表述。

- GB/T25000.51-2016是对软件质量要求和测试细则，与软件标识没有联系，建议删除；

- 4.3中软件标识的生成不应完全是算法或功能产生的。也可以直接赋予一个唯一标识。高水平保护可以考虑算法生成。；

- 显示中的要求可以以示例或者例子的形式说明。不应当完全作为要求。满足显示需求即可。

2023年10月，在西安召开了委员会工作与技术交流会，会上对规范再次进行讨论，形成修改意见和建议，主要意见如下：

- 引言部分需要浓缩；

- 4.2的图例应该更直观明了；

- 示例在格式后面，作为格式的补充；

- 唯一性表述应清楚。

在此基础上，为进一步了解不同专业对本规范草案的意见，11月初，再次邀请部分专家对修改后的规范草案进行讨论。形成主要意见如下：

- 格式 说明改一下，类似现有的成熟格式；

- U型计量器具软件如何校验，备案安装包整体校验适用；

- 当计量器具在使用过程中，不影响测量前提下，显示该计量器具的软件标识需要明确操作动作，不仅仅是说明书里阐述；

- 增加一个U型软件标识示例。

在形成征求意见稿时，上述意见或直接采纳，或以加注的方式采纳，文字性的修改初步完成。目前我院起草人员已经完成征求意见稿，上报技术委员会。

江苏省计量科学研究院

2023年11月18日